二次供水建设申请表

受理编号：

| 申请单位 | (盖章) | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装地址 |  | 联系电话 |  |
| 设计单位及资质 |  |
| 建筑物概况 | 加压用水户数 |  | 加压总建筑面积 |  |
|  | 常压用水户数 |  | 常压总建筑面积 |  |
|  | 加压用户最高日 用水量（m3） |  | 内部管道材质 |  |
|  | 加压分区情况 |  |
|  | 所需提供资料 | 小区平面总图 小区规划总图 小区内部管网总图 二次供水泵房设计图纸 楼宇内部水图 |
| 拟建二次供水设施情况 | 二次供水设施 |
|  | 加压 形式 | 型号 | 扬程(m) | 流 量(m3/h) | 功 率(Kw) | 配置清单 |
|  | 变频 |  |  |  |  |  |
|  | 罐式 无压 |  |  |  |  |  |
|  | 箱式 无负压 |  |  |  |  |  |
|  | 备注：1、如达到分区标准，需列出分区情况；2、变频及箱式无负压需注明水箱大小； |
| 营销管理部（用户服务科）审核意见 |  |
| 其他： |
| 填表日期： 年 月 日 |

沧州供排水集团《二次供水建设申请表》填写说明

1、申请单位与安装地址：与申请报装项目所填单位、地址一致，并加盖公章。

2、联系人及电话：负责报装项目的人员姓名和联系方式，建议填写非固定电话号码及单位电话，便于查找、及时联系。

3、设计单位及资质：二次供水设施施工图纸的设计单位全称及资质等级。

4、建筑物概况：本次申报用水的建筑物概况，包括建筑物性质：住宅、商业、商住、办公等；建筑物情况：几栋几层等。例：1、2、3号楼22层商住，4号楼25层住宅等。

5、二次供水户数：申报项目中需要采用二次供水的总户数。

6、常压用水户数：申报项目中利用市政管网直接供水的总户数。

7、二次供水用户最高日用水量：指申报项目中需要采用二次供水的用户的最高日用水量，分期建设的，填写本次申报建筑的二次供水用户所需的最高日用水量。

8、内部管道材质：建筑物内给水主立管及分户管管道所用材质。例：铜管、PP-R管等。

9、所有信息请申请单位如实填写。

# Text boxes

沧  州  市

供水排水集团